Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области»

Утверждаю:

Директор МБУ «КЦСОН

Болотнинского района НСО»

В.Н.Захаров

09.01.2025г.г.

Программа вводного и первичного противопожарного

инструктажа

# 1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа  вводного инструктажа  (далее - Программа) разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, Приказом МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" в целях регламентации порядка ознакомления работников МБУ «КЦСОН Болотнинского района НСО» (далее- учреждение) с правилами противопожарной безопасности.

1.2. Программа определяет основы учреждения и порядок обучения работников  в области пожарной безопасности.

1.3. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится одновременно с вводным инструктажем  до начала трудовой деятельности в учреждении:

- со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;

- с лицами, переведенными из другого подразделения Организации, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности в Организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую деятельность в учреждении, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.

1.4. Настоящая Программа обязательна для ознакомления и для прохождения вводного и первичного противопожарного  инструктажа всеми работниками учреждения.

1.5. Каждый работник должен быть ознакомлен под подпись с настоящей Программой при приеме на работу и до начала трудовой деятельности.

# 2. Перечень вопросов вводного и первичного

противопожарного инструктажа на рабочем месте

| N п/п | Тема | Продолжительность, мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Обязанность работников по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. - Ответственность работников за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. | 5 |
| 2 | - Ознакомление с Инструкцией противопожарной безопасности МБУ «КЦСОН Болотнинского района НСО»: - порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы, - расположение мест для курения, применение открытого огня, проезд транспорта, проведение огневых или иных пожароопасных работ. | 10 |
| 3 | - Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. - Первичные средства пожаротушения. | 5 |
| 4 | - Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах противопожарной защиты. - Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи. | 10 |
| 5 | - Обязанности и порядок действий работника при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. - Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места. | 10 |
| 6 | - Меры личной безопасности при возникновении пожара. - места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения(при их наличии). | 10 |
| 7 | -Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах. | 10 |
| 8 | -Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии). | 10 |
| 9 | -Проверка соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа. | 20 |
| Общее время инструктажа – 1 час 30 мин. |  |  |

# 3. Содержание программы

3.1. До работников доводится информация об обязанности соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) (далее - Правила противопожарного режима), требования инструкций о мерах пожарной безопасности.

Права и обязанности, ответственность в области пожарной безопасности работников Организации определяются Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Указывается на то, что все работники несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности работники учреждения могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3.2. До работников доводятся сведения:

- о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, в которых расположены их рабочие места;

- о мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ;

- о порядке осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

- о расположении мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ.

3.3. Пожар - неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

До работников доводятся сведения об основных причинах пожаров на рабочих местах:

- несоблюдение работниками требования пожарной безопасности;

- неосторожное обращение работников с огнем, курение вне обозначенных мест;

- техническая неисправность оборудования, электропроводки;

- неправильная, небрежная эксплуатация оборудования, электроустановок;

- нарушение правил хранения пожароопасных веществ и материалов;

- иных причинах.

Рассматриваются общие сведения о видах пожаров: классификация, условия возникновения, стадии, опасные факторы.

До работников доводятся сведения о классификации веществ и материалов по пожарной опасности, общие сведения о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, применяемых в технологических и производственных процессах в учреждении.

Первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития. До работников доводятся сведения:

- о классификации первичных средств пожаротушения, предназначенных для тушения электроустановок и производственного оборудования, применяемых в учреждении;

- о местах их расположения, правилах выбора, правилах применения.

3.4. До работников доводятся сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты.

Работниками демонстрируются планы эвакуации зданий (помещений), в которых расположены их рабочие места. Особое внимание следует обращать на обозначение:

- расположения эвакуационных путей, лестниц, лестничных клеток;

- выходов, в том числе аварийных, предназначенных для эвакуации людей;

- мест размещения планов эвакуации;

- мест размещения первичных средств пожаротушения и средств противопожарной защиты;

- мест размещения средств защиты органов дыхания, спасательных средств, аптечек, средств связи.

До работников доводятся сведения о видах огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

3.5. Работникам разъясняются обязанности и порядок действий при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения.

До работников доводятся сведения об особенностях работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты.

Разъясняется порядок отключения электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

Разъясняется порядок осмотра и приведения в пожаробезопасное состояние рабочего места.

3.6. Работникам разъясняются меры личной безопасности при возникновении пожара. Доводятся сведения о наиболее опасных факторах пожаров, о способах и методах их избегания, правилах поведения и передвижения в задымленных помещениях.

До работников доводятся сведения о средствах индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре, местах их размещения, способах применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Рассматриваются способы спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре.

3.7. Работникам разъясняется информация о классификации ожогов (по причинам - термические, электрические, химические и т.д.), по глубине ожогового поражения (I - IV степени), по площади (локальные и обширные).

Рассматриваются правила оказания первой помощи при ожогах. Особое внимание уделяется рассмотрению распространенных ошибок при оказании первой помощи при ожогах.

3.8. С работниками проводится практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара.

Оповещение, эвакуация. При подаче специального звукового (светового) сигнала работники, участвующие в тренировке, действуют согласно инструкции по действиям в случае возникновения пожара. Эвакуация проводится в места, обозначенные на плане, отведенные для тренировки. При этом ответственное лицо контролирует правильность действий участников и время эвакуации. По окончании тренировки проводится списочная проверка участников.

Отработка умений пользоваться первичными средствами пожаротушения проводится с подробным объяснением порядка использования, правил безопасности при использовании, наглядной демонстрацией работы, после чего участники тренировки допускаются до отработки практических навыков пользования.

Отработка умений и навыков пользования средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания проводится с подробным объяснением порядка использования, методов визуальной оценки комплектности и работоспособности.

3.9. Проведение проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа в виде тестирования.

Программу подготовил: Специалист по охране труда О.А.Гончарова